Przykładowe wyceny urządzeń grzewczych

(gazowe, olejowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne)

System uzdatniania wody

|  | Wycena kotłowni - kocioł gazowy, wiszący, jednofunkcyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie | Opis |  |  | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |
|  | kompletny system uzdatniania wody dla domku jednorodzinnego |  | z magnetyzerem, zmiękcza-niem, łącznie z robocizną | 6 200 zł. |  | 6 882 zł. |  | 7 364 zł. |

Kocioł gazowy, wiszący

|  |  | Wycena kotłowni - kocioł gazowy, wiszący, jednofunkcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | kocioł |  | jednofunkcyjny, otwarta komora spalania | 3 467 zł. |  | 3 848 zł. | 4 118 zł. |  |
|  |  | 2. |  | urządzenie pomocnicze przy montażu |  | rama montażowa skręcana | 455 zł. |  | 505 zł. | 540 zł. |  |
|  |  | 3. |  | termostat zegarowy |  | stałotemperaturowy | 441 zł. |  | 490 zł. | 524 zł. |  |
|  |  | 4. |  | dodatkowe naczynie wzbiorcze |  | przystosowane do maksymalnej pracy kotła 12 l. | 108 zł. |  | 119 zł. | 128 zł. |  |
|  |  | 5. |  | naddatek |  |  | 100 zł. |  | 111 zł. | 119 zł. |  |
|  |  | 6. |  | wkład kominowy |  | S | 1 030 zł. |  | 1 100 zł. | 1 342 zł. |  |
|  |  | 7. |  | montaż wkładu kominowego |  | 10 % | 103 zł. |  | 110 zł. | 118 zł. |  |
|  |  | 8. |  | prace adaptacyjne i montażowe |  | przyłączenie gazu, wody, ka-nalizacja, wentylacja, remont | 3 400 zł. |  | 3 631 zł. | 3 885 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 9 104 zł. |  | 9 914 zł. | 10 774 zł. |  |
| Kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycena kotłowni - kocioł gazowy, wiszący, jednofunkcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | kocioł |  | jednofunkcyjny, ster. pogodo-we, zamknięta komora spal. | 9 935 zł. |  | 11 028 zł. | 11 800 zł. |  |
|  |  | 2. |  | urządzenie pomocnicze przy montażu |  | rama montażowa skręcana | 455 zł. |  | 505 zł. | 540 zł. |  |
|  |  | 3. |  | zdalne sterowanie |  | temp. dzienna i nocna, przewód przyłączeniowy | 229 zł. |  | 254 zł. | 272 zł. |  |
|  |  | 4. |  | dodatkowe naczynie wzbiorcze |  | przystosowane do maksymalnej pracy kotła 12 l. | 108 zł. |  | 119 zł. | 128 zł. |  |
|  |  | 5. |  | naddatek |  |  | 100 zł. |  | 111 zł. | 119 zł. |  |
|  |  | 6. |  | zestaw leja odpływowego |  |  | 86 zł. |  | 96 zł. | 103 zł. |  |
|  |  | 7. |  | wkład kominowy |  | SP | 1 847 zł. |  | 1 973 zł. | 2 407 zł. |  |
|  |  | 8. |  | montaż wkładu kominowego |  | 10 % | 185 zł. |  | 197 zł. | 211 zł. |  |
|  |  | 9. |  | prace adaptacyjne i montażowe |  | przyłączenie gazu, wody, ka-nalizacja, wentylacja, remont | 3 400 zł. |  | 3 631 zł. | 3 885 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 16 345 zł. |  | 17 914 zł. | 19 464 zł. |  |
| Kocioł gazowy, wiszący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycena kotłowni - kocioł gazowy, wiszący, dwufunkcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | kocioł |  | dwufunkcyjny, otwarta komora spalania | 4 226 zł. |  | 4 691 zł. | 5 019 zł. |  |
|  |  | 2. |  | urządzenie pomocnicze przy montażu |  | rama montażowa skręcana | 579 zł. |  | 643 zł. | 688 zł. |  |
|  |  | 3. |  | termostat zegarowy |  | stałotemperaturowy | 441 zł. |  | 490 zł. | 524 zł. |  |
|  |  | 4. |  | dodatkowe naczynie wzbiorcze |  | przystosowane do maksymalnej pracy kotła 12 l. | 108 zł. |  | 119 zł. | 128 zł. |  |
|  |  | 5. |  | naddatek |  |  | 100 zł. |  | 111 zł. | 119 zł. |  |
|  |  | 6. |  | wkład kominowy |  | S | 1 030 zł. |  | 1 100 zł. | 1 342 zł. |  |
|  |  | 7. |  | montaż wkładu kominowego |  | 10 % | 103 zł. |  | 110 zł. | 118 zł. |  |
|  |  | 8. |  | prace adaptacyjne i montażowe |  | przyłączenie gazu, wody, ka-nalizacja, wentylacja, remont | 3 400 zł. |  | 3 631 zł. | 3 885 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 9 987 zł. |  | 10 895 zł. | 11 822 zł. |  |
| Kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycena kotłowni - kocioł gazowy, wiszący, jednofunkcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | kocioł |  | dwufunkcyjny, ster. pogodowe zamknięta komora spalania | 12 002 zł. |  | 13 322 zł. | 14 254 zł. |  |
|  |  | 2. |  | urządzenie pomocnicze przy montażu |  | rama montażowa skręcana | 579 zł. |  | 643 zł. | 688 zł. |  |
|  |  | 3. |  | zdalne sterowanie |  | temperatura dzienna i nocna, przewód przyłączeniowy | 229 zł. |  | 254 zł. | 272 zł. |  |
|  |  | 4. |  | dodatkowe naczynie wzbiorcze |  | przystosowane do maksymalnej pracy kotła 12 l. | 108 zł. |  | 119 zł. | 128 zł. |  |
|  |  | 5. |  | zestaw lejo odpływowego |  |  | 86 zł. |  | 96 zł. | 103 zł. |  |
|  |  | 6. |  | naddatek |  |  | 100 zł. |  | 111 zł. | 119 zł. |  |
|  |  | 7. |  | wkład kominowy |  | SP | 1 847 zł. |  | 1 973 zł. | 2 407 zł. |  |
|  |  | 8. |  | montaż wkładu kominowego |  | 10 % | 185 zł. |  | 197 zł. | 211 zł. |  |
|  |  | 9. |  | prace adaptacyjne i montażowe |  | Przyłączenie gazu, wody, ka-nalizacja, wentylacja, remont | 3 400 zł. |  | 3 631 zł. | 3 885 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 18 535 zł. |  | 20 346 zł. | 22 066 zł. |  |
| Kocioł gazowy wolno stojący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycena kotłowni - kocioł gazowy stojący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | kocioł |  | stałotemperaturowy | 4 998 zł. |  | 5 548 zł. | 5 936 zł. |  |
|  |  | 2. |  | termostat pokojowy |  | do sterowania temperaturą pomieszczenia | 113 zł. |  | 125 zł. | 134 zł. |  |
|  |  | 3. |  | rożdzielacz obiegu grzewczego |  | bez mieszacza | 1 655 zł. |  | 1 837 zł. | 1 966 zł. |  |
|  |  | 4. |  | wspornik rozdzielacza |  | podwójny | 683 zł. |  | 758 zł. | 811 zł. |  |
|  |  | 5. |  | przeponowe naczynie wzbiorcze |  | 25 l. | 138 zł. |  | 153 zł. | 163 zł. |  |
|  |  | 6. |  | armatura zabezpieczająca |  |  | 277 zł. |  | 307 zł. | 329 zł. |  |
|  |  | 7. |  | podstawa pod kocioł |  |  | 413 zł. |  | 458 zł. | 490 zł. |  |
|  |  | 8. |  | naddatek |  | 5 % | 200 zł. |  | 222 zł. | 238 zł. |  |
|  |  | 9. |  | wkład kominowy |  | S | 1 030 zł. |  | 1 100 zł. | 1 342 zł. |  |
|  |  | 10. |  | montaż wkładu kominowego |  | 10 % | 103 zł. |  | 110 zł. | 118 zł. |  |
|  |  | 11. |  | prace adaptacyjne i montażowe |  | Przyłączenie gazu, wody, ka-nalizacja, wentylacja, remont | 3 700 zł. |  | 3 952 zł. | 4 228 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 13 309 zł. |  | 14 571 zł. | 15 755 zł. |  |
| Kocioł gazowy wolno stojący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycena kotłowni - kocioł gazowy stojący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | kocioł |  | regulator pogodowy | 6 819 zł. |  | 7 569 zł. | 8 099 zł. |  |
|  |  | 2. |  | termostat pokojowy |  | elektroniczne sterowanie nastawa dzienna i tygodniowa | 298 zł. |  | 331 zł. | 354 zł. |  |
|  |  | 3. |  | rozdzielacz obiegu grzewczego |  | z mieszaczem | 2 058 zł. |  | 2 284 zł. | 2 444 zł. |  |
|  |  | 4. |  | wspornik rozdzielacza |  | podwójny | 683 zł. |  | 758 zł. | 811 zł. |  |
|  |  | 5. |  | przeponowe naczynie wzbiorcze |  | 25 l. | 138 zł. |  | 153 zł. | 163 zł. |  |
|  |  | 6. |  | armatura zabezpieczająca |  |  | 277 zł. |  | 307 zł. | 329 zł. |  |
|  |  | 7. |  | podstawa pod kocioł |  |  | 413 zł. |  | 458 zł. | 490 zł. |  |
|  |  | 8. |  | zestaw uzupełniający do obiegu z mieszaczem |  | komplet | 896 zł. |  | 995 zł. | 1 064 zł. |  |
|  |  | 9. |  | naddatek |  | 5 % | 200 zł. |  | 222 zł. | 238 zł. |  |
|  |  | 10. |  | wkład kominowy |  | S | 1 030 zł. |  | 1 100 zł. | 1 342 zł. |  |
|  |  | 11. |  | montaż wkładu kominowego |  | 10 % | 103 zł. |  | 110 zł. | 118 zł. |  |
|  |  | 12. |  | prace adaptacyjne i montażowe |  | przyłączenie gazu, wody, ka-nalizacja, wentylacja, remont | 3 700 zł. |  | 3 952 zł. | 4 228 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 16 614 zł. |  | 18 239 zł. | 19 681 zł. |  |
| Kocioł gazowy kondensacyjny wolno stojący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycena kotłowni - kocioł gazowy stojący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | kocioł |  | regulator pogodowy standard | 17 935 zł. |  | 19 908 zł. | 21 301 zł. |  |
|  |  | 2. |  | termostat pokojowy |  | sterowanie | 298 zł. |  | 331 zł. | 354 zł. |  |
|  |  | 3. |  | rozdzielacz obiegu grzewczego |  | z mieszaczem | 2 058 zł. |  | 2 284 zł. | 2 444 zł. |  |
|  |  | 4. |  | zestaw uzupełniający do obiegu z mieszaczem |  | komplet | 896 zł. |  | 995 zł. | 1 064 zł. |  |
|  |  | 5. |  | naczynie wzbiorcze |  | 25 l. | 138 zł. |  | 153 zł. | 164 zł. |  |
|  |  | 6. |  | wspornik rozdzielacza |  | podwójny | 683 zł. |  | 758 zł. | 811 zł. |  |
|  |  | 7. |  | mały rozdzielacz |  | zestaw zabezpieczeń | 277 zł. |  | 307 zł. | 329 zł. |  |
|  |  | 8. |  | naddatek |  | 5 % | 300 zł. |  | 333 zł. | 356 zł. |  |
|  |  | 9. |  | wkład kominowy |  | S | 1 030 zł. |  | 1 100 zł. | 1 342 zł. |  |
|  |  | 10. |  | montaż wkładu kominowego |  | 10 % | 103 zł. |  | 110 zł. | 118 zł. |  |
|  |  | 11. |  | prace adaptacyjne i montażowe |  | przyłączenie gazu, wody, ka-nalizacja, wentylacja, remont | 4 400 zł. |  | 4 699 zł. | 5 028 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 28 118 zł. |  | 30 979 zł. | 33 312 zł. |  |
| Kocioł olejowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycena kotłowni - kocioł olejowy stojący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | kocioł |  | stałotemperatur. z palnikiem | 8 462 zł. |  | 9 393 zł. | 10 050 zł. |  |
|  |  | 2. |  | rozdzielacz obiegu grzewczego |  | bez mieszacza | 1 655 zł. |  | 1 837 zł. | 1 966 zł. |  |
|  |  | 3. |  | termostat zegarowy |  | stałotemperaturowy | 441 zł. |  | 490 zł. | 524 zł. |  |
|  |  | 4. |  | naczynie wzbiorcze |  | 25 l. | 138 zł. |  | 153 zł. | 164 zł. |  |
|  |  | 5. |  | armatura zabezpieczajaca |  |  | 296 zł. |  | 329 zł. | 352 zł. |  |
|  |  | 6. |  | zespół rurowy |  | połączenie instalacji z kotłem | 372 zł. |  | 413 zł. | 442 zł. |  |
|  |  | 7. |  | wspornik rozdzielacza |  | podwójny | 640 zł. |  | 710 zł. | 760 zł. |  |
|  |  | 8. |  | podstawa |  |  | 413 zł. |  | 458 zł. | 490 zł. |  |
|  |  | 9. |  | zbiorniki oleju |  | dwupłaszczowe | 2 000 zł. |  | 2 220 zł. | 2 375 zł. |  |
|  |  | 10. |  | naddatek |  | 5 % | 200 zł. |  | 222 zł. | 238 zł. |  |
|  |  | 11. |  | wkład kominowy |  | S | 1 030 zł. |  | 1 100 zł. | 1 342 zł. |  |
|  |  | 12. |  | montaż wkładu kominowego |  | 10 % | 103 zł. |  | 110 zł. | 118 zł. |  |
|  |  | 13. |  | prace adaptacyjne i montażowe |  | przyłączenie gazu, wody, ka-nalizacja, wentylacja, remont | 3 700 zł. |  | 3 952 zł. | 4 228 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 19 450 zł. |  | 21 386 zł. | 23 048 zł. |  |
| Kocioł olejowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycena kotłowni - kocioł olejowy stojący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | kocioł |  | sterow. pogodowo z palnikiem | 9 962 zł. |  | 11 058 zł. | 11 832 zł. |  |
|  |  | 2. |  | rozdzielacz obiegu grzewczego |  | z mieszaczem | 2 058 zł. |  | 2 284 zł. | 2 444 zł. |  |
|  |  | 3. |  | termostat pokojowy |  | sterowanie dzienne i tygodni. | 298 zł. |  | 331 zł. | 354 zł. |  |
|  |  | 4. |  | naczynie wzbiorcze |  | 25 l. | 138 zł. |  | 153 zł. | 164 zł. |  |
|  |  | 5. |  | armatura zabezpieczająca |  |  | 296 zł. |  | 329 zł. | 352 zł. |  |
|  |  | 6. |  | zespół rurowy |  | połączenie instalacji z kotłem | 372 zł. |  | 413 zł. | 442 zł. |  |
|  |  | 7. |  | wspornik rozdzielacza |  | podwójny | 640 zł. |  | 710 zł. | 760 zł. |  |
|  |  | 8. |  | zbiorniki oleju |  | dwupłaszczowe | 2 000 zł. |  | 2 220 zł. | 2 375 zł. |  |
|  |  | 9. |  | podstawa |  |  | 413 zł. |  | 458 zł. | 490 zł. |  |
|  |  | 10. |  | zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem |  | komplet | 933 zł. |  | 1 036 zł. | 1 108 zł. |  |
|  |  | 11. |  | naddatek |  |  | 200 zł. |  | 222 zł. | 238 zł. |  |
|  |  | 12. |  | wkład kominowy |  | S | 1 030 zł. |  | 1 100 zł. | 1 342 zł. |  |
|  |  | 13. |  | montaż wkładu kominowego |  | 10 % | 103 zł. |  | 110 zł. | 118 zł. |  |
|  |  | 14. |  | prace adaptacyjne i montażowe |  | przyłączenie gazu, wody, ka-nalizacja, wentylacja, remont | 3 700 zł. |  | 3 952 zł. | 4 228 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 22 143 zł. |  | 24 376 zł. | 26 247 zł. |  |
| Pompa cieplna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycena kotłowni - pompa ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | pompa cieplna |  | regulator pogodowy 8,3 kW, jednostopniowa | 20 578 zł. |  | 21 977 zł. | 23 516 zł. |  |
|  |  | 2. |  | zasobnik dwuwężownicowy |  | 300 l. | 4 208 zł. |  | 4 494 zł. | 4 809 zł. |  |
|  |  | 3. |  | rozdzielacz obiegu grzewczego |  |  | 3 850 zł. |  | 4 274 zł. | 4 573 zł. |  |
|  |  | 4. |  | zdalne sterowanie |  | z czujnikiem temperatury pomieszczenia | 230 zł. |  | 255 zł. | 273 zł. |  |
|  |  | 5. |  | naczynie wzbiorcze |  | 25 l. | 138 zł. |  | 153 zł. | 164 zł. |  |
|  |  | 6. |  | pakiet wyposażenia dodatkowego solanki |  | elementy kotłowni, armatura zabezpieczająca | 2 156 zł. |  | 2 393 zł. | 2 561 zł. |  |
|  |  | 7. |  | rozdzielacz solanki do kolektorów gruntowych |  | 10 kręgów | 1 825 zł. |  | 2 026 zł. | 2 168 zł. |  |
|  |  | 8. |  | nośnik ciepła |  | 230 l. | 1 694 zł. |  | 1 881 zł. | 2 012 zł. |  |
|  |  | 9. |  | rury PE 700 m 25x2,3 |  |  | 1 000 zł. |  | 1 110 zł. | 1 188 zł. |  |
|  |  | 10. |  | naddatek |  | 1 % | 357 zł. |  | 396 zł. | 424 zł. |  |
|  |  | 11. |  | prace adaptacyjne i montażowe |  | przyłączenie gazu, wody, ka-nalizacja, wentylacja, remont | 4 400 zł. |  | 4 699 zł. | 5 028 zł. |  |
|  |  | 12. |  | wykonanie kolektora gruntowego robocizna |  | szacunkowo | 3 000 zł. |  | 3 204 zł. | 3 428 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 43 436 zł. |  | 46 862 zł. | 50 142 zł. |  |
| Kolektor słoneczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycena kotłowni - kolektory słoneczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | kolektor słoneczny płaski |  | 1 szt. | 5 036 zł. |  | 5 807 zł. | 6 213 zł. |  |
|  |  | 2. |  | zestaw przyłączeniowy |  | do jednego pola kolektorów | 185 zł. |  | 213 zł. | 228 zł. |  |
|  |  | 3. |  | zestaw momocujący do dachów skośnych |  | dachówka karpiówka szt. 1 | 940 zł. |  | 1 084 zł. | 1 160 zł. |  |
|  |  | 4. |  | rozdzielacz |  | dla pola kolektorów do 10 m2 | 1 350 zł. |  | 1 557 zł. | 1 666 zł. |  |
|  |  | 5. |  | osprzet |  |  | 764 zł. |  | 881 zł. | 943 zł. |  |
|  |  | 6. |  | naczynie wzbiorcze |  | 1 szt. | 315 zł. |  | 363 zł. | 389 zł. |  |
|  |  | 7. |  | przewód zasilający i powrotny po stronie solarnej |  | 12 m. | 1 722 zł. |  | 1 985 zł. | 2 124 zł. |  |
|  |  | 8. |  | regulator |  |  | 807 zł. |  | 930 zł. | 996 zł. |  |
|  |  | 9. |  | czynnik grzewczy |  | 20 l. | 253 zł. |  | 292 zł. | 312 zł. |  |
|  |  | 10. |  | obudowa |  | 1 szt. | 116 zł. |  | 134 zł. | 143 zł. |  |
|  |  | 11. |  | podgrzewacz pojemnościowy dwuwężownicowy |  | 300 l. | 4 208 zł. |  | 4 852 zł. | 5 191 zł. |  |
|  |  | 12. |  | naddatek |  | 2 % | 314 zł. |  | 348 zł. | 373 zł. |  |
|  |  | 13. |  | montaż |  |  | 3 000 zł. |  | 3 330 zł. | 3 563 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 19 010 zł. |  | 21 776 zł. | 23 300 zł. |  |
| Kolektor słoneczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wycena kotłowni - kolektory słoneczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lp |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  |  | 1. |  | kolektor słoneczny próżniowy |  | 1 szt. | 7 161 zł. |  | 8 257 zł. | 8 835 zł. |  |
|  |  | 2. |  | zestaw przyłączeniowy |  | do jednego pola kolektorów | 185 zł. |  | 213 zł. | 228 zł. |  |
|  |  | 3. |  | zestaw mocujący do dachów skośnych |  | dachówka karpiówka szt. 1 | 275 zł. |  | 317 zł. | 339 zł. |  |
|  |  | 4. |  | rozdzielacz |  | dla pola kolektorów do 10 m2 | 1 350 zł. |  | 1 557 zł. | 1 666 zł. |  |
|  |  | 5. |  | osprzet |  |  | 677 zł. |  | 781 zł. | 835 zł. |  |
|  |  | 6. |  | naczynie wzbiorcze |  | 1 szt. | 315 zł. |  | 363 zł. | 389 zł. |  |
|  |  | 7. |  | przewód zasilający i powrotny po stronie solarnej |  | 12 m | 1 722 zł. |  | 1 985 zł. | 2 124 zł. |  |
|  |  | 8. |  | regulator |  |  | 807 zł. |  | 930 zł. | 996 zł. |  |
|  |  | 9. |  | czynnik grzewczy |  | 20 l. | 253 zł. |  | 292 zł. | 312 zł. |  |
|  |  | 10. |  | obudowa |  | 1 szt. | 116 zł. |  | 134 zł. | 143 zł. |  |
|  |  | 11. |  | podgrzewacz pojemnościowy dwuwężownicowy |  | 300 l. | 4 208 zł. |  | 4 852 zł. | 5 191 zł. |  |
|  |  | 12. |  | naddatek |  | 2 % | 341 zł. |  | 379 zł. | 405 zł. |  |
|  |  | 13. |  | montaż |  |  | 3 500 zł. |  | 3 885 zł. | 4 157 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 20 910 zł. |  | 23 944 zł. | 25 621 zł. |  |
| Zbiorniki dla potrzeb c.w.u. (dla kotłów wiszących) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wycena kotłowni - zbiorniki do kotłów wiszących |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp |  |  | Wyszczególnienie | Opis |  | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  | 1. |  |  | zbiornik |  | stojący okrągły 120l | 2 553 zł. |  | 2 834 zł. | 3 032 zł. |  |
|  |  |  |  | zestaw przyłączeniowy |  | zestaw | 565 zł. |  | 627 zł. | 671 zł. |  |
|  |  |  |  | montaż |  |  | 160 zł. |  | 178 zł. | 190 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 3 278 zł. |  | 3 638 zł. | 3 893 zł. |  |
|  | 2. |  |  | zbiornik |  | stojący prostokątny 120l | 3 075 zł. |  | 3 413 zł. | 3 652 zł. |  |
|  |  |  |  | zestaw przyłączeniowy |  | zestaw | 565 zł. |  | 627 zł. | 671 zł. |  |
|  |  |  |  | montaż |  |  | 160 zł. |  | 178 zł. | 190 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 3 800 zł. |  | 4 218 zł. | 4 513 zł. |  |
|  | 3. |  |  | zbiornik |  | wiszący prostokątny 80l | 2 666 zł. |  | 2 959 zł. | 3 166 zł. |  |
|  |  |  |  | zestaw przyłączeniowy |  | zestaw | 602 zł. |  | 668 zł. | 715 zł. |  |
|  |  |  |  | montaż |  |  | 160 zł. |  | 178 zł. | 190 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 3 428 zł. |  | 3 805 zł. | 4 071 zł. |  |
|  | 4. |  |  | zbiornik |  | z dwiema wężownicami | 4 376 zł. |  | 4 858 zł. | 5 198 zł. |  |
|  |  |  |  | zestaw przyłączeniowy |  | zestaw | 470 zł. |  | 522 zł. | 558 zł. |  |
|  |  |  |  | montaż |  |  | 160 zł. |  | 178 zł. | 190 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 5 006 zł. |  | 5 557 zł. | 5 946 zł. |  |
|  | Zbiorniki dla potrzeb c.w.u. (dla kotłów stojących) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wycena kotłowni - zbiorniki do kotłów stojących |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp |  |  | Wyszczególnienie |  | Opis | Cena |  | Cena netto | Cena brutto |  |
|  | 1. |  |  | zbiornik |  | stojący okrągły 160l | 2 857 zł. |  | 3 171 zł. | 3 393 zł. |  |
|  |  |  |  | zestaw przyłączeniowy |  | zestaw | 866 zł. |  | 961 zł. | 1 029 zł. |  |
|  |  |  |  | montaż |  |  | 160 zł. |  | 178 zł. | 190 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 3 723 zł. |  | 4 133 zł. | 4 422 zł. |  |
|  | 2. |  |  | zbiornik z zestawem |  | poziomy prostokątny 120l z zestawem | 3 694 zł. |  | 4 100 zł. | 4 387 zł. |  |
|  |  |  |  | montaż |  |  | 160 zł. |  | 178 zł. | 190 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 3 694 zł. |  | 4 100 zł. | 4 387 zł. |  |
|  | 3. |  | zbiornik |  |  | wiszący prostokątny 80l | 2 666 zł. |  | 2 959 zł. | 3 166 zł. |  |
|  |  |  | zestaw przyłączeniowy |  |  | zestaw | 602 zł. |  | 668 zł. | 715 zł. |  |
|  |  |  | montaż |  |  |  | 160 zł. |  | 178 zł. | 190 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 3 268 zł. |  | 3 627 zł. | 3 881 zł. |  |
|  | 4. |  | zbiornik |  |  | z dwiema wężownicami | 4 376 zł. |  | 4 858 zł. | 5 198 zł. |  |
|  |  |  | zestaw przyłączeniowy |  |  | zestaw | 470 zł. |  | 522 zł. | 558 zł. |  |
|  |  |  | montaż |  |  |  | 160 zł. |  | 178 zł. | 190 zł. |  |
|  |  |  |  |  |  | suma: | 4 846 zł. |  | 5 380 zł. | 5 756 zł. |  |